附件四：

朝晖大学生活动中心(礼堂)安全防范制度及执行措施

一、活动中心实行安全工作责任制，层层负责，落实到人，要把防火、防盗、防骚乱和闹事作为头等大事对待。

二、管理人员要严守工作岗位，认真履行职责，接受学校保卫科的安全培训。

三、活动中心要配齐、配全防火、防盗和应急灯等设施设备，注意防火、防盗、防非法操作。

四、管理人员要定期对灯光、线路等电器设备进行安全检查，发现问题及时处理，确保电器设备安全有效地工作，做到防患于未然。

五、管理人员和其他场地使用者，不得擅自乱接线、乱拉电线、私自安装其他电器设备，使用设备要严格遵守操作规程，不得超负荷运行。

六、场内严禁吸烟和明火，严禁携带一切易燃品和危及安全的化学药品入内。

七、大型集体活动由活动主办单位按规定报请公安处审批、登记。

八、加强安全巡视，保持过道畅通，楼梯光线充足；管理人员和主办单位要事先对参加活动人员进行必要的安全教育，防止意外事故的发生。

九、场地使用完毕后，活动主办单位要认真检查设施、设备，关好门窗，切断电源。

十、每次开展活动，管理人员必须提前半小时到现场，做好安全检查和准备工作，方可开放，对手续不全和没有事先安全教育的使用者，管理人员有权拒绝开放。

十一、开展活动时，活动主办单位负责人员必须坚守工作岗位，严格操作规程。

十二、管理人员发现场内有吸烟者，应立即劝阻，对不听劝阻者，按规定请其离开活动场地。

十三、活动主办单位开展活动时，如发现安全意外情况，要及时组织人员撤离，同时与有关部门联系，妥善处理。